**<의료기기 표시 기재사항>**

**1. 품명: 흡인용튜브카테터 2.분류번호(등급): A57090.01 (1등급) 3. 제품명: Pathfinder Plus 4. 모델명 : PA701 , 5. 품목허가번호: 경인 수신 15-294호 6. 수입업자의 상호 및 주소: (주)바이오임플란트테크놀로지, 경기도 용인시 기흥구 영덕동 1029번지 U타워 2101호 7. 제조원명: UTAH MEDICAL PRODUCTS INC.(미국,7043 South 300 west Midvale, Utah 84047 ) 8. 제조국: 미국 9. 사용목적: 재주입을 목적으로 하지 않고 액상 또는 반고체의 물질을 흡인하는 튜브, 카테터 10. 별도 첨부문서 참고.(첨부 사항은 제품 수입처인, (주)바이오임플란트테크놀로지 인터넷 홈페이지 게시판** [**http://www.bioimtech.com**](http://www.bioimtech.com) **에서 다운로드 할 수 있습니다. 제품 사용 전에 반드시 첨부 사항을 확인하시기 바랍니다) \*본 제품은 일회용 멸균 "의료기기"임.**

**\*작성년월일: 2015.6.23**

**<첨부사항>**

별도 첨부 사항은 제품 수입처인, (주)바이오임플란트테크놀로지 인터넷 홈페이지 게시판 [**http://www.bioimtech.com**](http://www.bioimtech.com) 에서 다운로드 할 수 있습니다. 제품을 사용 전에 반드시 첨부 사항(사용방법 및 사용시주의사항 등)을 확인하시기 바랍니다.

**1.사용목적**

**: 재주입을 목적으로 하지 않고 액상 또는 반고체의 물질을 흡인하는 튜브·카테터**

**2.사용방법**

**1) 멸균 절차에 따라 멸균되어 있는 포장재로부터 제품을 꺼냅니다.**

**2) 앞 부분 유입포트에 Irrigation 튜브를 연결합니다. 세척액 흐름방향의 화살표 지점**

**이 있는지 확인합니다.**

**3) 내시경에 튜브에 연결하기 전에 공기를 제거하기 위해 가볍게 bulb 를 짜냅니다.**

**동그란 튜브(=bulb)에 세척액을 채웁니다.**

**4) Bulb 에 세척액이 유입이 되는 동안에 필요에 따라 부드럽게 bulb 를 만져줍니다.**

**3. 사용시 주의사항**

**1) 포장에 파손이 있을 시 사용하지 마십시오**

**2) 일회용/재사용 금지**